## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 安装工程
标段名称： |  | 山东省审计厅中控室改造等工程项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单编制（审核）说明
工程名称：安装工程
1.国家标准2024版《建设工程工程量清单计价标准》、《房屋建筑与装饰工程计量标准》、《通用安装工程工程量计算标准》等。 2.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2025年版 3.《山东省建筑工程消耗量定额》2025年版；《山东省安装工程消耗量定额》（2025年版）等。 4.《山东省建筑工程价目表》2025年版、《山东省安装工程价目表》2025年版等，遇政策文件不调整，不做变动。 5.人工单价：按照山东省现行标准执行。 6.材料价格计取：材料采用经甲乙双方认可的符合项目需求的材料。材料单价由甲乙双方签字认可。 7.施工机械台班、仪器仪表台班单价执行山东省现行标准及当地相关文件规定。 8.改造范围： （1）中控室改造：消防监控中控室防静电地板使用时间较久，磨损损坏严重、墙皮老化脱落，无法满足现在使用要求，消防大队进行检查进行整改。 （2）一楼餐厅配餐间改造：一楼餐厅配餐间由于前期功能设计的原因，无法满足目前实际使用需求，拟将其按照实际需要进行升级改造，以便于更好的为干部职工就餐提供方便。 （3）办公楼粉刷：由于办公楼已使用20余年，届时将根据人员调整及办公室房间实际情况进行维修粉刷，预计今年将继续对部分办公室房间进行粉刷整修。 （4）存量公房维修维护及暖气改造：南卷门周转房为八十年代建设的楼房，房屋老化严重，暖气片为原铸铁老式暖气片，取暖效果差，需要更换，还有其他2套周转房应更换暖气片。 （5）办公楼卫生间配件更换及零星维修：由于卫生间使用时间较久，前期也进行过部分配件更换及维修，为安全起见拟对一些必要的部件进行维修。 （6）中会议室墙面改造：改善声场环境，现将会议室墙面增加软包。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
工程量清单编制（审核）说明
工程名称：安装工程
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 单位工程项目清单汇总表
单位工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险
3.6 | 其中：优质优价费
3.7 | 其中：其他
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中控室改造
1 | 030411001001 | 拆除配管JDG20 |  |  | m | 53.5
2 | 030411001003 | 配管JDG20 |  |  | m | 53.5
3 | 030411001002 | 拆除配管JDG32 |  |  | m | 42.5
4 | 030411001004 | 配管JDG32 |  |  | m | 42.5
5 | 030411004001 | 拆除配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 243.52
6 | 030411004003 | 配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 243.52
7 | 030411004002 | 拆除配线绝缘电线铜芯 4mm2 |  |  | m | 120.65
8 | 030411004004 | 配线绝缘电线铜芯 4mm2 |  |  | m | 120.65
9 | 030404035001 | 拆除插座 1.名称:五孔安全插座 2.其他要求:接线盒自行考虑 3.规格:220V,10A |  |  | 个 | 3
10 | 030404035004 | 插座 1.名称:五孔安全插座 2.其他要求:接线盒自行考虑 3.规格:220V,10A |  |  | 个 | 3
11 | 030701003001 | 拆除空调 |  |  | 组 | 2
12 | 030701003002 | 安装旧空调 |  |  | 台 | 2
13 | 01B005 | 空调充氟清洗空调 |  |  | 次 | 2
14 | 011613001006 | 拆除配电箱 |  |  | 套 | 2
15 | 011613001007 | 安装配电箱 |  |  | 套 | 2
16 | 030413001001 | 拆除普通灯具 |  |  | 套 | 20
17 | 030413001002 | 普通灯具安装 1.规格：600*600 |  |  | 套 | 2
18 | 040801029001 | 拆除照明开关 |  |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 040801029002 | 照明开关 1.安装单联开关 |  |  | 个 | 20
一楼餐厅配餐间改造
20 | 01B006 | 拆除取餐口上方亚克力板内灯具 |  |  | 套 | 12
21 | 031003006001 | 拆除水龙头 |  |  | 组 | 2
22 | 03B001 | 拆一组洗菜盘柜 |  |  | 组 | 1
23 | 030411004005 | 拆除配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 45.5
24 | 030411004006 | 配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 45.5
25 | 030411001005 | 灯具配管金属软管 |  |  | m | 6
26 | 030413001003 | 嵌入式三管成套型荧光灯 |  |  | 套 | 12
27 | 030413002001 | 灯带 |  |  | m | 8
28 | 031003003001 | 洗脸盆 |  |  | 组 | 2
办公楼粉刷
29 | 030413001004 | 原格栅灯拆除 |  |  | 套 | 16
30 | 030413001005 | 嵌入式三管成套型荧光灯 |  |  | 套 | 16
31 | 030411001006 | 灯具配管金属软管 |  |  | m | 80
32 | 030411004007 | 拆除配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 480
33 | 030411004008 | 配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 480
存量公房维修维护及暖气改造
34 | 011612002001 | 暖气片拆除 |  |  | 套 | 5
35 | 031005002001 | 安装碳钢暖气片（大，15片） |  |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031005003001 | 铜铝暖气片（中型，9片） |  |  | 组 | 2
37 | 031005003002 | 铜铝暖气片（小型，5片） |  |  | 组 | 1
38 | 031003001001 | 暖气片更换阀门 |  |  | 个 | 4
39 | 011613001008 | 灯具拆除 |  |  | 套 | 8
40 | 01B007 | 拆除原线、线槽 |  |  | 项 | 1
41 | 030411004009 | 配线绝缘电线铜芯 2.5mm2 |  |  | m | 200.5
42 | 030411004010 | 配线绝缘电线铜芯 40mm2 |  |  | m | 316.2
43 | 030411002001 | 墙面新布线槽 |  |  | m | 98
44 | 030412001001 | Φ300吸顶灯安装 |  |  | 套 | 4
45 | 030412001002 | Φ600吸顶灯安装 |  |  | 套 | 4
46 | 011613001009 | 拆除原开关 |  |  | 套 | 8
47 | 011613001010 | 拆除原插座 |  |  | 套 | 15
48 | 030404034001 | 明装单开开关 |  |  | 个 | 8
49 | 030404035005 | 明装五孔安全插座 |  |  | 个 | 15
50 | 011612002002 | 花洒拆除 |  |  | 套 | 1
51 | 011612002003 | 柱式洗手盆拆除 |  |  | 套 | 1
52 | 031004010001 | 淋浴器（恒洁） |  |  | 套 | 1
53 | 031004003001 | 柱式洗手盆 |  |  | 组 | 1
54 | 031004004001 | 不锈钢洗菜盆，落地一体柜 |  |  | 组 | 1
55 | 031004014001 | 洗菜盆处不锈钢多用防臭地漏 |  |  | 个 | 1
办公楼卫生间配件更换及零星维修
56 | 031003006002 | 拆除大便器 |  |  | 组 | 2
57 | 031003006003 | 拆除球阀 |  |  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 031003006004 | 拆除水管 |  |  | m | 4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 暂估 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ |  | C₁
本页小计 | [8 empty] | —
合 计 | [8 empty] | —
注：此表由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 其他
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — |  | — |  |  | —
合 计 |  | — |  | — |  |  | —
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”; 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  |  | 备注
|  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ |  | B₁ | C₁
1
本页小计 | [6 empty] | -
合计 | [6 empty] | -
'注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价(元) | 合价（元） |  | 备注
暂定
A₁
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机具
3.1
施工机具小计
四 | 零星工作
4.1
零星工作小计
总计
注：本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额 （元） |  | 备注
|  |  | A₁ | B | C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 合同范围的专业分包工程(承包人实施的除外)
3 | 直接发包的专业工程
本页小计 |  |  | — | — |  |  | —
合 计 |  |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-不取税金_合计
合 计