## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 装饰工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 装饰工程
标段名称： |  | 山东省审计厅中控室改造等工程项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单编制（审核）说明
工程名称：装饰工程
1.国家标准2024版《建设工程工程量清单计价标准》、《房屋建筑与装饰工程计量标准》、《通用安装工程工程量计算标准》等。 2.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2025年版 3.《山东省建筑工程消耗量定额》2025年版；《山东省安装工程消耗量定额》（2025年版）等。 4.《山东省建筑工程价目表》2025年版、《山东省安装工程价目表》2025年版等，遇政策文件不调整，不做变动。 5.人工单价：按照山东省现行标准执行。 6.材料价格计取：材料采用经甲乙双方认可的符合项目需求的材料。材料单价由甲乙双方签字认可。 7.施工机械台班、仪器仪表台班单价执行山东省现行标准及当地相关文件规定。 8.改造范围： （1）中控室改造：消防监控中控室防静电地板使用时间较久，磨损损坏严重、墙皮老化脱落，无法满足现在使用要求，消防大队进行检查进行整改。 （2）一楼餐厅配餐间改造：一楼餐厅配餐间由于前期功能设计的原因，无法满足目前实际使用需求，拟将其按照实际需要进行升级改造，以便于更好的为干部职工就餐提供方便。 （3）办公楼粉刷：由于办公楼已使用20余年，届时将根据人员调整及办公室房间实际情况进行维修粉刷，预计今年将继续对部分办公室房间进行粉刷整修。 （4）存量公房维修维护及暖气改造：南卷门周转房为八十年代建设的楼房，房屋老化严重，暖气片为原铸铁老式暖气片，取暖效果差，需要更换，还有其他2套周转房应更换暖气片。 （5）办公楼卫生间配件更换及零星维修：由于卫生间使用时间较久，前期也进行过部分配件更换及维修，为安全起见拟对一些必要的部件进行维修。 （6）中会议室墙面改造：改善声场环境，现将会议室墙面增加软包。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
工程量清单编制（审核）说明
工程名称：装饰工程
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 单位工程项目清单汇总表
单位工程项目清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险
3.6 | 其中：优质优价费
3.7 | 其中：其他
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中控室改造
1 | 011102003001 | 拆除块料楼地面 1.原有静电地面砖拆除 2.含骨架拆除 |  |  | m2 | 28.88
2 | 011102003002 | 块料楼地面 1.面层：静电地板恢复 2.结合层：金属龙骨 |  |  | m2 | 28.88
3 | 011404001001 | 铲除墙面喷刷涂料 |  |  | m2 | 63.73
4 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  |  | m2 | 63.73
5 | 011302001001 | 拆除平面吊顶天棚 1.矿棉板吊顶 |  |  | m2 | 28.88
6 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 1.安装矿棉板吊顶 |  |  | m2 | 28.88
7 | 01B005 | 窗台板拆除 |  |  | 块 | 2
8 | 010809001001 | 窗台板 |  |  | m2 | 0.9
9 | 01B001 | 大办公桌移位 |  |  | 个 | 1
10 | 01B002 | 监控屏幕成品保护 |  |  | m2 | 9
11 | 01B003 | 铁皮柜子搬运 |  |  | 个 | 10
12 | 010810001001 | 拆除窗帘 |  |  | m2 | 18
13 | 010810001002 | 安装窗帘 |  |  | m2 | 18
14 | 01B004 | 凳子搬运 |  |  | 把 | 10
15 | 011615001001 | 拆除回风口方、矩形风口 周长(mm以内) 2000 |  |  | 个 | 2
16 | 011304002001 | 铝合金出风口 |  |  | 个 | 2
17 | 01B007 | 垃圾运输 |  |  | 车 | 2
一楼餐厅配餐间改造
18 | 011205001001 | 拆除墙、柱面装饰板 |  |  | m2 | 35.16
19 | 01B008 | 拆除取餐口上方亚克力板 |  |  | m2 | 3.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 01B009 | 拆除取餐台面及柜体 |  |  | m | 7.4
21 | 01B010 | 拆除洗手大理台面 |  |  | m2 | 3.6
22 | 011505001001 | 大理石台面 |  |  | m2 | 3.6
23 | 011207003001 | 超白长虹隔断 |  |  | m2 | 4.8
24 | 01B011 | 取餐口石英石台面及柜体 |  |  | m | 7.4
25 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 1.浅米色木饰面 2.基层：阻燃板 |  |  | m2 | 8.27
办公楼粉刷
26 | 011302001003 | 天棚拆除 金属龙骨 原吊顶 |  |  | m2 | 170.4
27 | 011302001004 | 铝合金方板天棚龙骨 (600mm×600mm) |  |  | m2 | 170.4
28 | 01B012 | 保洁 |  |  | m2 | 400
29 | 011404001003 | 铲除墙面喷刷涂料 |  |  | m2 | 1722
30 | 011404001004 | 墙面界面剂墙固 |  |  | m2 | 1722
31 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 |  |  | m2 | 1722
32 | 011615001002 | 拆除回风口方、矩形风口 周长(mm以内) 2000 |  |  | 个 | 8
33 | 011304002002 | 铝合金回风口370*370 |  |  | 个 | 4
34 | 011304002003 | 铝合金出风口240*800 |  |  | 个 | 4
35 | 01B013 | 人工搬出办公家具，并包含，完工后搬回 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010810001003 | 拆除旧卷轴帘，并安装新卷轴帘 |  |  | m2 | 18.4
存量公房维修维护及暖气改造
37 | 011608002001 | 铲除墙、顶面涂料 |  |  | m2 | 290.4
38 | 011406003001 | 墙面、顶面部分刷界面剂墙固 |  |  | m2 | 280.7
39 | 011406001001 | 墙顶面基层挂网抗裂 |  |  | m2 | 280.7
40 | 011407001001 | 墙面刮腻子三遍，刷乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 193
41 | 011407002001 | 天棚刮腻子三遍，刷乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 97.4
42 | 011613002001 | 门上玻璃拆除 |  |  | m2 | 0.64
43 | 010801003001 | 木门整修及安装玻璃 |  |  | 樘 | 2
44 | 011610001001 | 拆除入户木门 |  |  | 樘 | 1
45 | 011202001001 | 拆除木门及框后修补门侧水泥等 |  |  | m | 5.6
46 | 011608001001 | 阳台内外等铲除、清理其他老化、破损耐候胶胶条 |  |  | m | 23
47 | 01QDBZ000001 | 阳台等重新打胶 |  |  | m | 23
48 | 011105000001 | 踢脚线清理原油漆，重新刷调和漆 |  |  | m | 5
49 | 000001 | 垃圾运输 |  |  | 车 | 1
50 | 000002 | 保洁 |  |  | m2 | 65
办公楼卫生间配件更换及零星维修
51 | 011605001001 | 地面拆除瓷砖 |  |  | m2 | 20.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 011102001001 | 地面重新铺设瓷砖 |  |  | m2 | 20.9
53 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.聚氨酯防水 2.3mm |  |  | m2 | 20.9
54 | 011101001001 | 防水地面层上面水泥砂浆保护层 |  |  | m2 | 20.9
55 | 010401008001 | 拆除零星砌砖 |  |  | m3 | 1.01
56 | 011505001002 | 拆除大理石洗漱台 |  |  | m2 | 4.93
57 | 011203003001 | 拆除块料墙面 |  |  | m2 | 121.5
58 | 011203003002 | 块料墙面恢复 |  |  | m2 | 121.5
59 | 01B018 | 顶面灯箱拆除 |  |  | 个 | 2
60 | 011302001005 | 铝扣板吊顶恢复 |  |  | m2 | 0.76
61 | 01B019 | 垃圾运输 |  |  | 车 | 2
中会议室软包
62 | 01B020 | 东西南三面墙面原电路设备及附属物拆除及恢复 1.包含所有强弱电设备及必要的线路等综合考虑 |  |  | 项 | 1
63 | 011205004001 | 墙、柱面软包 1）框体-高强度金属成型框体 2）基材-定制无机微孔纤维声学棉（白色） 3）饰面-多彩声学布 4）厚度30MM,基材A级阻燃,整体符合或优于B1阻燃，吸声性能符合或优于Ⅰ级 |  |  | m2 | 167
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 011205004002 | 声学软包安装辅材安装节点： 1、使用水平仪确定软包安装位置； 2、墙面使用自攻螺丝固定金属干挂件； 3、声学软包背面铝边框四边点涂免钉胶； 4、将声学软包背面铝边框空隙插入金属干挂件安装完成。 |  |  | 套 | 352
65 | 01B021 | 地面保护 地面瓷砖及室内木门做防护 |  |  | 项 | 1
66 | 011205004003 | 音响专用金属网外蒙与声学软包同类型壁布 |  |  | 套 | 6
67 | 01B022 | 垃圾运输 |  |  | 车 | 1
68 | 01B023 | 卫生保洁 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 暂估 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ |  | C₁
本页小计 | [8 empty] | —
合 计 | [8 empty] | —
注：此表由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 011601011001 | 夜间施工费
1.2 | 011601013001 | 二次搬运费
1.3 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 011601001001 | 脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
2.4 | 011601004001 | 施工排水
2.5 | 011601005001 | 施工降水
2.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.7 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.8 | 011601016001 | 竣工清理 |  |  |  |  | 竣工验收前的清理、清洁等工作内容
2.9 | 011601017001 | 建筑工程智慧工地建设 |  |  |  |  | 不计取企业管理费、利润，仅计取增值税
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 011601009001 | 安全生产费
3.2 | 011601008001 | 环境保护费
3.3 | 011601007001 | 文明施工费
3.4 | 011601006001 | 临时设施费
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 其他
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — |  | — |  |  | —
合 计 |  | — |  | — |  |  | —
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”; 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  |  | 备注
|  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ |  | B₁ | C₁
1
本页小计 | [6 empty] | -
合计 | [6 empty] | -
'注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价(元) | 合价（元） |  | 备注
暂定
A₁
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机具
3.1
施工机具小计
四 | 零星工作
4.1
零星工作小计
总计
注：本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额 （元） |  | 备注
|  |  | A₁ | B | C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 合同范围的专业分包工程(承包人实施的除外)
3 | 直接发包的专业工程
本页小计 |  |  | — | — |  |  | —
合 计 |  |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：山东省审计厅中控室改造等工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-不取税金_合计
合 计