清单编制说明

1.国家标准2024版《建设工程工程量清单计价标准》、《房屋建筑与装饰工程计量标准》、《通用安装工程工程量计算标准》等。

2.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2025年版

3.《山东省建筑工程消耗量定额》2025年版；《山东省安装工程消耗量定额》（2025年版）等。

4.《山东省建筑工程价目表》2025年版、《山东省安装工程价目表》2025年版等，遇政策文件不调整，不做变动。

5.人工单价：按照山东省现行标准执行。

6.材料价格计取：材料采用经甲乙双方认可的符合项目需求的材料。材料单价由甲乙双方签字认可。

7.施工机械台班、仪器仪表台班单价执行山东省现行标准及当地相关文件规定。

8.改造范围：

（1）中控室改造：消防监控中控室防静电地板使用时间较久，磨损损坏严重、墙皮老化脱落，无法满足现在使用要求，消防大队进行检查进行整改。

（2）一楼餐厅配餐间改造：一楼餐厅配餐间由于前期功能设计的原因，无法满足目前实际使用需求，拟将其按照实际需要进行升级改造，以便于更好的为干部职工就餐提供方便。

（3）办公楼粉刷：由于办公楼已使用20余年，届时将根据人员调整及办公室房间实际情况进行维修粉刷，预计今年将继续对部分办公室房间进行粉刷整修。

（4）存量公房维修维护及暖气改造：南卷门周转房为八十年代建设的楼房，房屋老化严重，暖气片为原铸铁老式暖气片，取暖效果差，需要更换，还有其他2套周转房应更换暖气片。

（5）办公楼卫生间配件更换及零星维修：由于卫生间使用时间较久，前期也进行过部分配件更换及维修，为安全起见拟对一些必要的部件进行维修。

（6）中会议室墙面改造：改善声场环境，现将会议室墙面增加软包。